Наименование потребителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес потребителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**готовности систем отопления и тепловых сетей**

**потребителя к эксплуатации в отопительном**

**периоде 20\_\_\_ / 20\_\_\_ гг.**

г. Янаул «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:

 (должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя (обслуживающей организации)

 (наименование организации)

в лице:

 (должность, Ф.И.О.)

произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. Подогреватель горячего водоснабжения:

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции \_\_\_\_\_\_\_ кгс/см2, при этом по истечении \_\_\_\_\_ мин после отключения пресса стрелка манометра упала до \_\_\_\_\_ кгс/см2.

2. Подогреватель отопления:

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции кгс/см2, при этом по истечении \_\_\_\_\_ мин. после отключения пресса стрелка манометра упала до кгс/см2.

3. Насосное оборудование:

4. Запорная арматура и трубопроводы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Гидравлическая автоматика:

6. Электроавтоматика:

7. Укомплектование КИП:

8. Узел учета:

9. Состояние изоляции:

10. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приямков и др.:

11. Выполнение мероприятий по технике безопасности

12. Укомплектование технической документацией

13. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилищный фонд

ВЫВОДЫ:

Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях принят и готов к подключению к \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О)

Представитель потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)