Приложение 3 (п. 11 пп. 11.5.3 Правил №2234)

АКТ

проверки (осмотра) запорной арматуры, изоляции, контрольных пломб

г.Янаул                                                                                             «____»______________ 20____г.

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

представитель абонента:

(должность, Ф.И.О.)

представитель АО «Башкоммунэнерго»:

(должность, Ф.И.О.)

представитель подрядчика:

(должность, Ф.И.О.)

составил настоящий акт о том, что при осмотре теплотехнического оборудования в здании, расположенного по адресу: _______________________________________________________. При этом обнаружено следующее (нужное отметить):

1. □ Отсутствует герметичность сальниковых уплотнений

2. □ Не выполнена ревизия постоянных вентилей на системе отопления

3. □ Не выполнена ревизия запорной арматуры на системе ГВС

4. □ Не выполнена ревизия запорной арматуры на узле управления

5. □ Не выполнена изоляция в техническом подполье сетей отопления

6. □ Не выполнена изоляция в техническом подполье сетей ГВС

7. □ Отсутствуют/повреждены пломбы

8. □ Замечания отсутствуют

представитель абонента

(подпись, Ф.И.О.)

представитель АО «Башкоммунэнерго» _______________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

представитель подрядчика __________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)