АКТ

проверки контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП

г.Янаул                                                                                                «____»______________ 20____г.

(наименование объекта, адрес)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

представитель абонента:

(должность, Ф.И.О.)

представитель АО «Башкоммунэнерго»:

(должность, Ф.И.О.)

представитель подрядчика:

(должность, Ф.И.О.)

составил настоящий акт о том, что при осмотре теплотехнического оборудования в здании установлены следующие КИП:

| Место установки | Название КИП | Заводской номер | Рабочий/ не рабочий | Наличие поверки | Наличие паспорта | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий трубопровод Т1: |  |  |  |  |  |  |
| до грязевика (фильтра) | манометр |  |  |  |  |  |
| после грязевика (фильтра) | манометр |  |  |  |  |  |
| до теплообменника (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после теплообменника (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| до насоса (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после насоса (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после расходомера (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после запорной арматуры на вводе | термометр |  |  |  |  |  |
| Обратный трубопровод Т2: |  |  |  |  |  |  |
| до грязевика (фильтра) | манометр |  |  |  |  |  |
| после грязевика (фильтра) | манометр |  |  |  |  |  |
| до теплообменника (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после теплообменника (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| до насоса (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после насоса (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после расходомера (при наличии) | манометр |  |  |  |  |  |
| после запорной арматуры на вводе | термометр |  |  |  |  |  |

Обнаружено замечание:

- □ Отсутствуют штуцера для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей;

- □ Отсутствуют штуцера для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров;

представитель абонента

(подпись, Ф.И.О.)

представитель АО «Башкоммунэнерго» _______________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

представитель подрядчика __________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)